附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖罗平大水塘东加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 便利店紧急停止按钮未设置功能标识。

- 消防应急物资柜无点检记录，无法确保物资正常可用。

- 仓库灭火器未定期做检查记录。